报告编号：

首次报检号码：

电梯自行检测报告

（杂物电梯）

2024年04月版

| 使用单位名称: |  |
| --- | --- |
| 设 备 代 码 : |  |
| 设 备 类 别 : |  |
| 设 备 品 种 : |  |
| 检 测 日 期 : |  |

中安检测集团（湖北）有限公司

电梯自行检测报告

报告编号：

| 使用单位名称 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  | 办公楼 |  |  |  |
| 设备品种 |  |  | 产品型号 |  |  |
| 产品编号 |  |  | 单位内编号 |  |  |
| 使用登记证编号 |  |  | 安全管理人员 |  |  |
| 制造单位名称 |  |  | 制造日期 |  |  |
| 改造单位名称 |  |  | 改造日期 |  |  |
| 维护保养单位名称 |  | 通力电梯有限公司武汉分公司 |  |  |  |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 |  | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 |  |  |
|  | 油缸数量 |  | 顶升型式 |  |  |
|  | 区域防爆等级 |  | 整机防爆标志 |  |  |
| 检测依据 | 《电梯自行检测规则》(TSG T7008-2023) |  |  |  |  |
| 检测结论 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 检测： 日期： |  |  |  | 检测单位核准证号/许可证号： TS7Ⅶ42018-2027 中安检测集团（湖北）有限公司 |  |
| 审核： 日期： |  |  |  |  |  |
| 批准： 日期： |  |  |  |  |  |

第	1	页  共	2	页

电梯自行检测报告

| 序号 | 检测项目 |  | 检测结果 | 序号 | 检测项目 |  | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 |  |  | 编号 | 名称 |  |
| 1 | A3.1.1 | 使用资料 |  | 15 | A3.2.4.4 | 对重(平衡重)块 |  |
| 2 | A3.2.1.1 | 通往机器空间的通道 |  | 16 | A3.2.5.1 | 门间隙 |  |
| 3 | A3.2.1.2 | 底坑 |  | 17 | *A3.2.5.2 | 门再开启保护装置 |  |
| 4 | A3.2.1.3 | 缓冲器或者限位挡块 |  | 18 | *A3.2.5.3 | 门的运行与导向 |  |
| 5 | A3.2.2.1 | 接地保护措施 |  | 19 | *A3.2.5.4 | 自动关闭层门装置 |  |
| 6 | A3.2.2.2 | 防爆电气部件 |  | 20 | A3.2.5.5 | 紧急开锁 |  |
| 7 | A3.2.2.3 | 防爆电缆 |  | 21 | *A3.2.5.6 | 门的锁紧与闭合 |  |
| 8 | *A3.2.2.4 | 驱动主机 |  | 22 | *A3.2.5.7 | 层站标识 |  |
| 9 | A3.2.3.1 | 悬挂装置本体 |  | 23 | *A3.3.1 | 轿厢限速器-安全钳试验 |  |
| 10 | A3.2.3.2 | 悬挂装置端部固定 |  | 24 | *A3.3.2 | 对重(平衡重)限速器-安全钳试验 |  |
| 11 | A3.2.3.3 | 松绳(链)保护措施 |  | 25 | *A3.3.3 | 破裂阀试验 |  |
| 12 | A3.2.4.1 | 斩厢位置指示信号 |  | 26 | A3.3.4 | 沉降试验 |  |
| 13 | *A3.2.4.2 | 防止轿厢移动装置 |  | 27 | *A3.3.5 | 上行制动试验 |  |
| 14 | A3.2.4.3 | 轿厢入口 |  | 28 | A3.3.6 | 运行试验 |  |

报告编号：

第	2	页  共	2	页