在用电梯安全评估报告

文件编号：ZAJT/BG30.06-1/0

| 使用单位: |  |
| --- | --- |
| 委托单位: |  |
| 设备代码: |  |
| 设备品种: |  |
| 评估日期: |  |

中安检测集团（湖北）有限公司

声 明 1、本报告依据《在用电梯安全评估规范》GB/T 42615-2023 编制，适用于曳引驱动电梯和额定速度不大于1.0m/s的液压电梯的安全评估。 2、本报告中给出的评估意见仅对被评估电梯的当时状况有效，当评估后电梯及其环境出现任何变更时，本评估意见中涉及的相关项目和结论都不再适用。 3、在任何情况下，若需引用本报告中的结果或数据都应保持其本来的意义，不得擅自进行增加、修改、伪造或掩盖事实。 4、为保证委托方利益，本报告仅提供给委托方，不向第三方提供，并为其保密。未经本机构同意，委托方不能将此报告外传，或将报告中的某一部分拷贝。 5、委托方应当对所提供资料的真实性、有效性负责。 6、电梯安全评估是针对本台电梯的评估时现状提出可能存在的相关风险和改进建议，不能取代日常的电梯安全使用管理、维护保养管理及国家规定的定期检验。建议使用单位、维护保养单位对本报告提出的对策与措施予以重视，加强电梯日常管理，进行经常性的维修检查，以防患于未然，对措施要求中需改进的技术要求应当落实整改。 7、若对本报告评估结论有异议，请在收到评估报告之日起15日内，向评估机构提出书面意见。 机构地址：武汉市汉阳区广电兰亭盛荟四期商业S2栋三楼 邮政编码：430000 联系电话：027-84886999

在用电梯安全评估报告

| 委托单位 |  |
| --- | --- |
| 评估目的 | 通过对评估范围内电梯运行过程中存在的危险因素，进行辨识和分析，对潜在的影响电梯运行安全的危险因素进行定性、定量分析，对电梯的安全状况进行综合评定，从而提出采取降低风险的对策和措施。 |
| 评估依据 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017 《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017 《在用电梯安全评估规范》GB/T 42615-2023 《电梯技术条件》GB/T 10058-2023 《电梯试验方法》GB/T 10059-2023 《电梯曳引机》GB/T 24478-2023 《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB∕T 7588.1-2020 《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB∕T 7588.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器) GB/T 14048.4-2020 《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》GB/T 14048.5-2017 《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2023 《电梯主要部件报废技术条件》GB/T 31821-2015 《乘运质量测量 第1部分：电梯》GB/T 24474.1-2020 《机械安全 防止上下肢触及危险区域的安全距离》GBT 23821-2015 《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007 |
| 评估范围 | 设备本体 建筑相关 使用管理 日常维护保养 |

电梯设备概况

| 使用单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |
| 设备品种 |  |  | 产品型号 |  |
| 产品编号 |  |  | 单位内编号 |  |
| 使用登记证编号 |  |  | 安全管理人员 |  |
| 制造单位名称 |  |  | 制造日期 |  |
| 改造单位名称 |  |  | 改造日期 |  |
| 维护保养单位名称 |  |  |  |  |
| 设 备 技 术 参 数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 |  |
| 电梯基本情况 （内容包括电梯制造情况，使用情况，故障情况和改造修理情况） |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 | 钢卷尺、钢直尺、楔形塞尺、宽钳口游标卡尺、激光测距仪、数字万用表、噪声计、照度计、钳形电流表、拉力计、温湿度计、绝缘电阻测试仪、电梯限速器测试仪、导轨垂直度测量仪、电梯加减速度测试仪、钢丝绳探伤仪 |  |  |  |

电梯设备评估项目综合分析

- 设备本体评价

| 序号 | 项目 编号 | 问题描述 | 问题图片 | 风险 类别 | 风险可能 产生的后果 | 对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- 建筑相关评价

| 序号 | 项目编号 | 问题描述 | 风险 类别 | 风险可能产生的后果 | 对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

- 使用管理评价

| 序号 | 项目编号 | 问题描述 | 评估建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- 日常维护保养评价

| 序号 | 项目编号 | 问题描述 | 评估建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

安全评估结论及建议

| 评估内容 | 设备本体及建筑相关 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合得分 |  |  |  |
| 综合安全 状况等级 |  |  |  |
| 评估结论 |  |  |  |
| 评估建议 |  |  |  |
| 评估人员 |  | 日期: | 检测机构核准证号： TS7Ⅶ42018-2027 (检测机构专用章) |
| 编制 |  | 日期: |  |
| 审核 |  | 日期: |  |
| 批准 |  | 日期: |  |

在用电梯安全评估报告附页

附件1 设备本体评价

| 序号 | 项目编号及内容 |  |  |  | 评估 结果 | 严重程度 | 概率等级 | 风险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器空间、滑轮间及警示标志 | 1.1 | 机房及滑轮间警示标志 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.2 | 机器空间及滑轮间的防滑 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.3 | 地面高度差和凹坑 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1.4 | 地面开口 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1.5 | 照明和插座 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1.6 | 机房噪声 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 1.7 | 工作安全区间 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 1.8 | 旋转部件的安全防护 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1.9 | 限速器 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1.10 | 作用于钢丝绳系统 的减速元件（如夹绳器等） |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 1.11 | 机房和滑轮间的专用 |  |  |  |  |  |
| 12 | 减速箱和曳引轮 | 2.1 | 减速箱箱体 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2.2 | 减速箱固定 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 2.3 | 传动结构 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 2.4 | 渗漏油情况 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 2.5 | 齿轮油 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 2.6 | 曳引轮 |  |  |  |  |  |
| 18 | 联轴器 | 3.1 | 金属疲劳 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 3.2 | 联结情况 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 3.3 | 外观 |  |  |  |  |  |
| 21 | 电动机 | 4.1 | 轴承润滑 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 4.2 | 绝缘 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 4.3 | 电动机运转状况 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 4.4 | 保护 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 4.5 | 编码器 |  |  |  |  |  |
| 26 | 制动器 | 5.1 | 制动器型式 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 5.2 | 制动器结构检査 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 5.3 | 制动器响应时间 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 5.4 | 工作状况 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 5.6 | 动作电压 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 5.6 | 制动器自监测装置 |  |  |  |  |  |
| 32 | 救援装置 | 6.1 | 设置 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 6.2 | 标志 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 6.3 | 功能有效性 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 6.4 | 平层标志 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 6.5 | 制动器手动机械操作装置 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 6.6 | 手动盘车装置 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 6.7 | 紧急电源 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 6.8 | 对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 40 | 层门、轿门与门锁 | 7.4 | 间隙 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 7.2 | 门扇 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 7.3 | 层门门套 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 7.4 | 层门地坎 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 7.5 | 地坎支架 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 7.6 | 层门地坎与轿门地坎 之间高度差 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 7.7 | 门运行与导向 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 7.8 | 层门自动关闭装置 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 7.9 | 层门和轿门锁紧装置 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 7.10 | 门锁电气安全装置 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 7.11 | 自动门的防护装置 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 7.12 | 玻璃门防拖曳措施 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 7.13 | 层门、轿门运动相关的保护 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 7.14 | 开门的限制 |  |  |  |  |  |
| 54 | 层门、轿门与门锁 | 7.15 | 层门护脚板 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 7.16 | 门机 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 7.17 | 三角形开锁装置 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 7.18 | 其它固定和结构 |  |  |  |  |  |
| 58 | 供电设备 | 8.1 | 供电电压 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 8.2 | 主开关 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 8.3 | 接地 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 8.4 | 电动机和其他电气设备的保护 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 8.5 | 主开关容量 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 8.6 | 接线 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 8.7 | 绝缘性能 |  |  |  |  |  |
| 65 | 井道 | 9.1 | 随行电缆 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 9.2 | 补偿链（缆）及导向装置 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 9.3 | 通道门、安全门和 检修门的设置 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 9.4 | 通道门、安全门和检修门的状态 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 9.5 | 井道照明 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 9.6 | 层门地坎下的井道壁凸出物 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 9.7 | 极限开关 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 9.8 | 平层感应装置 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 9.9 | 轿厢与井道壁距离 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 9.10 | 井道爬梯 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 9.11 | 通道门和安全门警告标识 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 9.12 | 旋转部件防护 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 9.13 | 作用于轿厢或对重的减速元件（如安全钳、 对重安全钳、夹轨器等） |  |  |  |  |  |
| 78 | 对重（平衡重）装置 | 10.1 | 滑轮和（或）链轮防护 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 10.2 | 对重架 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 10.3 | 对重（平衡重）块 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 10.4 | 井道内防护 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 10.5 | 对重导靴 |  |  |  |  |  |
| 83 | 导轨 | 11.1 | 固定情况 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 11.2 | 导轨顶面偏差 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 11.3 | 导轨的变形 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 11.4 | 导轨表面 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 11.5 | 导轨支架 |  |  |  |  |  |
| 88 | 悬挂装置 | 12.1 | 钢丝绳 | 绳径减小 |  |  |  |  |
| 89 |  | 12.2 |  | 变形或损伤 |  |  |  |  |
| 90 |  | 12.3 |  | 锈蚀 |  |  |  |  |
| 91 |  | 12.4 |  | 断丝 |  |  |  |  |
| 92 |  | 12.5 |  | 表面油污 |  |  |  |  |
| 93 |  | 12.6 |  | 张力 |  |  |  |  |
| 94 |  | 12.7 | 补偿绳 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 12.8 | 包覆绳（带） | 包覆绳带破损 |  |  |  |  |
| 96 |  | 12.9 |  | 包覆绳带直径或厚度减小 |  |  |  |  |
| 97 |  | 12.10 | 端接装置 |  |  |  |  |  |
| 98 | 轿厢 | 13.1 | 轿厢照明、通话、通风和应急照明 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 13.2 | 轿厢有效面积 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 13.3 | 安全窗和安全门 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 13.4 | 轿顶检修运行控制装置 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 13.5 | 通风孔 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 13.6 | 轿顶护栏 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 13.7 | 轿架 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 13.8 | 轿壁、轿顶和轿底 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 13.9 | 轿厢护脚板 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 13.10 | 按钮 |  |  |  |  |  |
| 108 | 底坑 | 14.1 | 底坑爬梯 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 14.2 | 缓冲器固定 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 14.3 | 线性缓冲器（弹簧缓冲器） |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 14.4 | 非线性缓冲器 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 14.5 | 耗能型缓冲器（液压缓冲器） |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 14.6 | 停止装置、照明、检修运行控制装置 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 14.7 | 井道下方空间的防护 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 14.8 | 限速器绳、补偿绳张紧装置 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 14.9 | 底坑环境 |  |  |  |  |  |
| 117 | 液压部件 | 15.1 | 溢流阀 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 15.2 | 紧急下降阀 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 15.3 | 手动泵 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 15.4 | 截止阀 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 15.5 | 破裂阀 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 15.6 | 液压缸 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 15.7 | 液压管路 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 15.8 | 其他液压元件 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | 15.9 | 液压油 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | 15.10 | 油温监控装置 |  |  |  |  |  |
| 127 | 电气控制系统 | 16.1 | 控制柜 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | 16.2 | 可编程控制器（PLC） |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 16.3 | 变频器 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 16.4 | 相序保护装置 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | 16.5 | 接触器、接触器式继电器和继电器 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 16.6 | 安全开关 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | 16.7 | 传感器和检测开关 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | 16.8 | 导线和电缆 |  |  |  |  |  |
| 135 | 电气控制系统 | 16.9 | 印制电路板 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | 16.10 | 断开使电动机运转的供电的电气安全装置 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 16.11 | 层门和轿门旁路装置 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | 16.12 | 门回路监测功能 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | 16.13 | 电动机运转时间限制器 |  |  |  |  |  |
| 140 | 功能试验 | 17.1 | 平衡系数试验 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | 17.2 | 轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | 17.3 | 轿厢意外移动保护装置试验 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | 17.4 | 限速器安全钳（包括轿厢和对重或平衡重）联动试验 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | 17.5 | 运行试验 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | 17.6 | 应急救援试验 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | 17.7 | 电梯速度 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | 17.8 | 空载曳引检査 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | 17.9 | 上行制动工况曳引检査 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | 17.10 | 下行制动工况曳引检査 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 17.11 | 制动试验 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | 17.12 | 静态曳引检査 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | 17.13 | 超载保护 |  |  |  |  |  |
| 153 |  | 17.14 | 沉降试验 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | 17.15 | 破裂阀动作试验 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | 17.16 | 其他类防止轿厢坠落措施试验 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | 17.17 | 液压泵站组合阀性能试验 |  |  |  |  |  |
| 157 | 乘运质量 | 18.1 | 运行噪声 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | 18.2 | 启动加速度、制停减速度 |  |  |  |  |  |
| 159 |  | 18.3 | 轿厢最大水平振动 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 18.4 | 轿厢最大垂直振动 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | 18.5 | 开关门时间 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | 18.6 | 故障和困人情况 |  |  |  |  |  |

附件2  建筑相关评价

| 序号 | 项目编号及内容 |  |  | 评估 结果 | 严重程度 | 概率 等级 | 风险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 相关 | 19.1 | 机器空间和滑轮间及通道 |  |  |  |  |
| 2 |  | 19.2 | 温度控制和通风 |  |  |  |  |
| 3 |  | 19.3 | 顶层间距 |  |  |  |  |
| 4 |  | 19.4 | 底坑工作区域和避险空间 |  |  |  |  |
| 5 |  | 19.5 | 井道封闭与防护 |  |  |  |  |
| 6 |  | 19.6 | 金属支架或吊钩 |  |  |  |  |
| 7 |  | 19.7 | 消防设施 |  |  |  |  |

附件3  使用管理评价

| 序号 | 项目编号及内容 |  | 评价内容与要求 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.1 | 检验检测 | 按照相关法律法规要求进行检验检测 |  |
| 2 | 20.2 | 维保合同 | 使用单位应委托取得相应电梯安装（含维修）许可子项目的单位进行电梯维保并签订有效维保合同 |  |
| 3 | 20.3 | 机构设置和人员配置 | 设置电梯的安全管理机构或者配备电梯安全管理人员 |  |
| 4 | 20.4 | 管理制度建立和落实 | 应建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，并得到有效落实 |  |
| 5 | 20.5 | 人员履职 | 电梯安全管理人员应对电梯使用状况进行经常性检査，发现问题应立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用电梯并及时报告本单位有关负责人 |  |
| 6 | 20.6 | 安全技术档案 | 应建立电梯安全技术档案并保持完好，安全技术档案应包括以下内容：产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验和定期检验报告、检测报告（如有）、日常检査与使用状况记录、维护保养记荥、年度自行检査记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等 |  |
| 7 | 20.7 | 运行状况 | 应有设备运行记录，设备的运行状况应良好 |  |

附件4  日常维护保养评价

| 序号 | 项目编号及内容 |  | 评价内容与要求 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.1 | 维保资质 | 电梯维护保养单位应具有相应的资质，而且在有效期内 |  |
| 2 | 21.2 | 维保人员 | 维保单位应对作业人员进行安全教育和培训，维保人员应具有电梯修理项目的“特种设备作业人员证”，并在有效期内 |  |
| 3 | 21.3 | 维保履职 | a）接受全面检査，没有安全隐患： b）严格按照安全技术规范的要求和维保方案实施电梯维保，维保期间落实现场安全防护措施.保证施工安全 设立24 h维保值班电话 c）对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录 d）建立每台电梯的维保记录 e）协助电梯使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案 |  |
| 4 | 21.4 | 自检情况 | a）每年度至少进行一次自行检査 b）自行检査项目及其内容根据使用状况确定，并且向使用单位出具有自行检査和审核人员签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检査记录或者报告 |  |
| 5 | 21.5 | 部件更换 | a） 部件更换应有记录 b） 更换的电梯主要零部件具有产品质量证明文件，主要部件和安全保护装置具有型式试验证书 |  |
| 6 | 21.6 | 用户评价 | 使用单位对维保服务质量评价良好 |  |