在用自动扶梯与自动人行道安全评估报告

文件编号：ZAJT/BG30.07-1/0

| 使用单位: |  |
| --- | --- |
| 委托单位: |  |
| 设备代码: |  |
| 设备品种: |  |
| 评估日期: |  |

中安检测集团（湖北）有限公司

声 明 1、本报告依据依据GB/T44843-2024《在用自动扶梯和自动人行道安全评估规范》编制，适用于在用自动扶梯和自动人行道的安全评估。 2、本报告中给出的评估意见仅对被评估电梯的当时状况有效，当评估后电梯及其环境出现任何变更时，本评估意见中涉及的相关项目和结论都不再适用。 3、在任何情况下，若需引用本报告中的结果或数据都应保持其本来的意义，不得擅自进行增加、修改、伪造或掩盖事实。 4、为保证委托方利益，本报告仅提供给委托方，不向第三方提供，并为其保密。未经本机构同意，委托方不能将此报告外传，或将报告中的某一部分拷贝。 5、委托方应当对所提供资料的真实性、有效性负责。 6、电梯安全评估是针对本台电梯的评估时现状提出可能存在的相关风险和改进建议，不能取代日常的电梯安全使用管理、维护保养管理及国家规定的定期检验。建议使用单位、维护保养单位对本报告提出的对策与措施予以重视，加强电梯日常管理，进行经常性的维修检查，以防患于未然，对措施要求中需改进的技术要求应当落实整改。 7、若对本报告评估结论有异议，请在收到评估报告之日起15日内，向评估机构提出书面意见。 机构地址：武汉市汉阳区广电兰亭盛荟四期商业S2栋三楼 邮政编码：430000 联系电话：027-84886999

在用自动扶梯与自动人行道安全评估报告

| 委托单位 |  |
| --- | --- |
| 评估目的 | 通过对评估范围内电梯运行过程中存在的危险因素，进行辨识和分析，对潜在的影响电梯运行安全的危险因素进行定性、定量分析，对电梯的安全状况进行综合评定，从而提出采取降低风险的对策和措施。 |
| 评估依据 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017 《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017 《机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件》GB/T5226.1-2019 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024 《低压电气装置第4-41部分:安全防护电击防护》GB/T16895.21-2020 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011 《电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007 《提高在用自动扶梯和自动人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014 《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》GB/T37217-2018 |
| 评估范围 | 设备本体 建筑相关 使用管理 日常维护保养 |

设备概况

| 使用单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |
| 设备品种 |  |  | 产品型号 |  |
| 产品编号 |  |  | 单位内编号 |  |
| 使用登记证编号 |  |  | 安全管理人员 |  |
| 制造单位名称 |  |  | 制造日期 |  |
| 改造单位名称 |  |  | 改造日期 |  |
| 维护保养单位名称 |  |  |  |  |
| 设 备 技 术 参 数 | 名义速度 | m/s | 名义宽度 | m |
|  | 倾斜角 | ° | 输送能力 | P/h |
|  | 提升高度 | m | 使用区段长度 | m |
| 电梯基本情况 （内容包括电梯制造情况，使用情况，故障情况和改造修理情况） |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 | 钢卷尺、钢直尺、楔形塞尺、宽钳口游标卡尺、激光测距仪、数字万用表、噪声计、照度计、钳形电流表、拉力计、温湿度计、绝缘电阻测试仪、电梯限速器测试仪、导轨垂直度测量仪、电梯加减速度测试仪、钢丝绳探伤仪 |  |  |  |

设备评估项目综合分析

- 设备本体评价

| 序号 | 项目编号 | 问题描述 | 风险 类别 | 风险可能产生的后果 | 对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

- 建筑相关评价

| 序号 | 项目编号 | 问题描述 | 风险 类别 | 风险可能产生的后果 | 对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

- 使用管理评价

| 序号 | 项目编号 | 问题描述 | 评估建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- 日常维护保养评价

| 序号 | 项目编号 | 问题描述 | 评估建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

评估结论及建议

| 评估内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合得分 |  |  |  |
| 综合安全 状况等级 |  |  |  |
| 评估结论 |  |  |  |
| 评估建议 |  |  |  |
| 评估人员 |  | 日期: | 检测机构核准证号： TS7Ⅶ42018-2027 (检测机构专用章) |
| 编制 |  | 日期: |  |
| 审核 |  | 日期: |  |
| 批准 |  | 日期: |  |

在用自动扶梯与自动人行道安全评估报告附页

附录A设备本体评价

| 序号 | 项目编号及内容 |  |  | 评估 结果 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑结构(桁架)和围板 | 1.1 | 固定 |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.2 | 封闭性 |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.3 | 焊缝、受力构件、紧固件 |  |  |  |  |
| 4 |  | 1.4 | 刚度 |  |  |  |  |
| 5 |  | 1.5 | 塑性变形 |  |  |  |  |
| 6 |  | 1.6 | 腐蚀 |  |  |  |  |
| 7 |  | 1.7 | 机房、驱动和转向站 |  |  |  |  |
| 8 |  | 1.8 | 机器空间专用 |  |  |  |  |
| 9 |  | 1.9 | 运动部件防护 |  |  |  |  |
| 10 | 梯级、踏板 | 2.1 | 踏面水平偏差 |  |  |  |  |
| 11 |  | 2.2 | 梯级间或踏板间的间隙 |  |  |  |  |
| 12 |  | 2.3 | 梯级或踏板的结构和外形 |  |  |  |  |
| 13 |  | 2.4 | 梯路导轨 |  |  |  |  |
| 14 |  | 2.5 | 梯级链滚轮和梯级随动滚轮 |  |  |  |  |
| 15 | 电动机 | 3.1 | 轴承润滑 |  |  |  |  |
| 16 |  | 3.2 | 绝缘 |  |  |  |  |
| 17 |  | 3.3 | 电机运转状况 |  |  |  |  |
| 18 |  | 3.4 | 编码器 |  |  |  |  |
| 19 |  | 3.5 | 电动机固定 |  |  |  |  |
| 20 | 减速箱 | 4.1 | 减速箱箱体 |  |  |  |  |
| 21 |  | 4.2 | 减速箱固定 |  |  |  |  |
| 22 |  | 4.3 | 传动结构 |  |  |  |  |
| 23 | 减速箱 | 4.4 | 渗漏油情况 |  |  |  |  |
| 24 |  | 4.5 | 齿轮油 |  |  |  |  |
| 25 | 联轴器 | 5.1 | 金属元件 |  |  |  |  |
| 26 |  | 5.2 | 联接情况 |  |  |  |  |
| 27 |  | 5.3 | 弹性元件 |  |  |  |  |
| 28 | 工作制动器 | 6.1 | 制动器动作 |  |  |  |  |
| 29 |  | 6.2 | 结构检查 |  |  |  |  |
| 30 | 附加制动器 | 7.1 | 配置 |  |  |  |  |
| 31 |  | 7.2 | 连接方式 |  |  |  |  |
| 32 |  | 7.3 | 启动条件 |  |  |  |  |
| 33 |  | 7.4 | 制动效果 |  |  |  |  |
| 34 |  | 7.5 | 与工作制动器的协同 |  |  |  |  |
| 35 |  | 7.6 | 结构检查 |  |  |  |  |
| 36 | 手动盘车装置和检修控制装置 | 8.1 | 配置 |  |  |  |  |
| 37 |  | 8.2 | 安全装置 |  |  |  |  |
| 38 |  | 8.3 | 结构形式 |  |  |  |  |
| 39 |  | 8.4 | 检修控制装置的设置 |  |  |  |  |
| 40 |  | 8.5 | 检修控制装置的操作 |  |  |  |  |
| 41 | 驱动链和驱动皮带 | 9.1 | 配置 |  |  |  |  |
| 42 |  | 9.2 | 驱动链检查 |  |  |  |  |
| 43 |  | 9.3 | 驱动皮带检查 |  |  |  |  |
| 44 | 梯级、踏板和胶带驱动装置 | 10.1 | 配置 |  |  |  |  |
| 45 |  | 10.2 | 梯级链或踏板链外观检查 |  |  |  |  |
| 46 | 梯级、踏板和胶带驱动装置 | 10.3 | 驱动轴及轴承外观检查 |  |  |  |  |
| 47 |  | 10.4 | 链轮外观检查 |  |  |  |  |
| 48 | 扶手装置 | 11.1 | 高度 |  |  |  |  |
| 49 |  | 11.2 | 扶手防爬 |  |  |  |  |
| 50 |  | 11.3 | 阻挡装置 |  |  |  |  |
| 51 |  | 11.4 | 防滑行装置 |  |  |  |  |
| 52 |  | 11.5 | 围裙板 |  |  |  |  |
| 53 |  | 11.6 | 围裙板防夹装置 |  |  |  |  |
| 54 |  | 11.7 | 护壁板 |  |  |  |  |
| 55 |  | 11.8 | 内、外盖板 |  |  |  |  |
| 56 | 扶手带系统 | 12.1 | 形状和位置 |  |  |  |  |
| 57 |  | 12.2 | 扶手带外观检查 |  |  |  |  |
| 58 |  | 12.3 | 扶手带入口 |  |  |  |  |
| 59 |  | 12.4 | 扶手带驱动装置 |  |  |  |  |
| 60 |  | 12.5 | 扶手导轨 |  |  |  |  |
| 61 |  | 12.6 | 扶手带张紧装置 |  |  |  |  |
| 62 | 出入口 | 13.1 | 梯级的布置 |  |  |  |  |
| 63 |  | 13.2 | 梳齿板 |  |  |  |  |
| 64 |  | 13.3 | 检修盖板、楼层板、梳齿支撑板结构检查 |  |  |  |  |
| 65 |  | 13.4 | 检修盖板设置 |  |  |  |  |
| 66 |  | 13.5 | 扶手带出人口装置 |  |  |  |  |
| 67 | 电气设备 | 14.1 | 主开关 |  |  |  |  |
| 68 |  | 14.2 | 照明和插座 |  |  |  |  |
| 69 | 电气设备 | 14.3 | 电线电缆 |  |  |  |  |
| 70 |  | 14.4 | 接地 |  |  |  |  |
| 71 |  | 14.5 | 电动机和其他电气设备的保护 |  |  |  |  |
| 72 |  | 14.6 | 绝缘 |  |  |  |  |
| 73 | 电气控制系统 | 15.1 | 变频器 |  |  |  |  |
| 74 |  | 15.2 | 变压器 |  |  |  |  |
| 75 |  | 15.3 | 接触器(继电器) |  |  |  |  |
| 76 |  | 15.4 | 控制柜 |  |  |  |  |
| 77 |  | 15.5 | 可编程控制器(PLC) |  |  |  |  |
| 78 |  | 15.6 | 传感器和检测开关 |  |  |  |  |
| 79 |  | 15.7 | 印制电路板 |  |  |  |  |
| 80 |  | 15.8 | 安全开关 |  |  |  |  |
| 81 | 保护装置和功能 | 16.1 | 扶手带入口保护 |  |  |  |  |
| 82 |  | 16.2 | 梳齿板保护 |  |  |  |  |
| 83 |  | 16.3 | 超速保护 |  |  |  |  |
| 84 |  | 16.4 | 非操纵逆转保护 |  |  |  |  |
| 85 |  | 16.5 | 梯级、踏板或胶带的驱动元件保护 |  |  |  |  |
| 86 |  | 16.6 | 张紧装置的移动检测 |  |  |  |  |
| 87 |  | 16.7 | 梯级或者踏板的下陷保护 |  |  |  |  |
| 88 |  | 16.8 | 梯级或者踏板的缺失保护 |  |  |  |  |
| 89 |  | 16.9 | 扶手带速度偏离保护 |  |  |  |  |
| 90 |  | 16.10 | 多台连续布置运行和出口阻挡检测保护 |  |  |  |  |
| 91 |  | 16.11 | 附加制动器的未释放故障保护 |  |  |  |  |
| 92 | 保护装置和功能 | 16.12 | 工作制动器的未释放故障保护 |  |  |  |  |
| 93 |  | 16.13 | 紧急停止开关 |  |  |  |  |
| 94 |  | 16.14 | 静电防护 |  |  |  |  |
| 95 |  | 16.15 | 驱动主机的驱动链过度松弛和断裂的检测 |  |  |  |  |
| 96 |  | 16.16 | 维护和修理用停止开关 |  |  |  |  |
| 97 | 运行试验 | 17.1 | 速度偏差 |  |  |  |  |
| 98 |  | 17.2 | 扶手带速度 |  |  |  |  |
| 99 |  | 17.3 | 制停距离 |  |  |  |  |
| 100 |  | 17.4 | 自动运行(以预定方向启动) |  |  |  |  |
| 101 |  | 17.5 | 自动运行(以双向模式启动) |  |  |  |  |
| 102 | 标志与警示装置 | 18.1 | 入口附近 |  |  |  |  |
| 103 |  | 18.2 | 紧急停止开关附加指示标志 |  |  |  |  |
| 104 |  | 18.3 | 分离机房、驱动站和转向站的入口门上 |  |  |  |  |
| 105 |  | 18.4 | 外观检查 |  |  |  |  |

附录B  建筑相关评价

| 序号 | 项目编号及内容 |  |  | 评估 结果 | 严重 程度 | 概率 等级 | 风险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑相关 | 19.1 | 周边照明 |  |  |  |  |
| 2 |  | 19.2 | 出入口 |  |  |  |  |
| 3 |  | 19.3 | 垂直净高度 |  |  |  |  |
| 4 |  | 19.4 | 防护挡板 |  |  |  |  |
| 5 |  | 19.5 | 扶手带外缘距离 |  |  |  |  |
| 6 |  | 19.6 | 扶手带距离 |  |  |  |  |
| 7 |  | 19.7 | 临空部位防止人员坠落的附加措施 |  |  |  |  |

附录C  使用管理评价

| 序号 | 项目 编号 | 项目内容 | 评价内容与要求 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.1 | 检验检测 | 按照相关法律法规要求进行检验检测 |  |
| 2 | 20.2 | 维保合同 | 使用单位应委托取得相应电梯安装（含维修）许可子项目的单位进行电梯维保并签订有效维保合同 |  |
| 3 | 20.3 | 机构设置和人员配置 | 设置电梯的安全管理机构或者配备电梯安全管理人员 |  |
| 4 | 20.4 | 管理制度建立和落实 | 应建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，并得到有效落实 |  |
| 5 | 20.5 | 人员履职 | 安全管理人员应对电梯使用状况进行经常性检査，发现问题应立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用电梯并及时报告本单位有关负责人 |  |
| 6 | 20.6 | 安全技术档案 | 建立自动扶梯或自动人行道安全技术档案并保持完好，安全技术档案包括以下内容：产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验和定期检验报告、检测报告(如有)、日常检查与使用状况记录、维护保养记录、年度自行检查记录 或者报告、应急救援演习记录、运行故障记录等 |  |
| 7 | 20.7 | 运行状况 | 应有设备运行记录，设备的运行状况应良好 |  |

附录D  日常维护保养评价

| 序号 | 项目 编号 | 项目内容 | 评价内容与要求 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.1 | 维保资质 | 电梯维护保养单位应具有相应的资质，而且在有效期内 |  |
| 2 | 21.2 | 维保人员 | 维保单位应对作业人员进行安全教育和培训，维保人员应具有电梯修理项目的“特种设备作业人员证”，并在有效期内 |  |
| 3 | 21.3 | 维保履职 | a）接受全面检査，没有安全隐患： b）严格按照安全技术规范的要求和维保方案实施电梯维保，维保期间落实现场安全防护措施.保证施工安全 设立24 h维保值班电话 c）对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录 d）建立每台电梯的维保记录 e）协助电梯使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案 |  |
| 4 | 21.4 | 自检情况 | a）每年度至少进行一次自行检査 b）自行检査项目及其内容根据使用状况确定，并且向使用单位出具有自行检査和审核人员签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检査记录或者报告 |  |
| 5 | 21.5 | 部件更换 | a） 部件更换应有记录 b） 更换的电梯主要零部件具有产品质量证明文件，主要部件和安全保护装置具有型式试验证书 |  |
| 6 | 21.6 | 用户评价 | 使用单位对维保服务质量评价良好 |  |